流场测试系统（LabVIEW）软件标准化大纲

文档性质：指导流场测试系统（LabVIEW）软件研制各阶段标准化工作的顶层策划文件，与《软件质量保证计划》《软件配置管理计划》《技术状态管理计划》同级。

编制依据：通用软件工程标准（GB/T 8566、GB/T 25000.51 / ISO/IEC 25010、GB/T 8567）、NI/LabVIEW 工程规范（LabVIEW 编程风格指南、VI Analyzer、仪器控制 SCPI/VISA/IVI、NI-DAQmx）以及本项目内部既定规范。

# 0 封面与签署

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件名称 | 流场测试系统（LabVIEW）软件标准化大纲 |
| 软件名称 | 流场测试系统 LabVIEW 应用软件 |
| 文件编号 | FFT-SW-STD-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 编制单位 | 流场测试系统软件研制组 |
| 编制 | 武振宇 |
| 校对 | 张佳伟 |
| 标准化审查 | 李成旭 |
| 批准 | 王宇 |

# 1 范围

## 1.1 编制依据

## 1.2 适用范围

本大纲适用于本 LabVIEW 软件的需求、设计、实现（VI 开发）、测试、验收与交付全过程标准化工作，覆盖：

# 2 概述

## 2.1 任务来源

本软件依据《流场测试系统研制任务书》开展研制，本版本目标为完成风洞流场试验数据采集、探针解算、设备控制、数据存储与报告的完整功能交付并通过标准化审查。

## 2.2 产品用途与组成

本软件是面向风洞试验室的工业桌面工具，用于配置硬件、运行试验、监视实时数据并分析结果。采用 LabVIEW 图形化开发环境，结构为 LabVIEW 项目（.lvproj）+ 项目库（.lvlib）+ 类（.lvclass）+ 各功能 VI。软件由以下模块组成：

## 2.3 对标准化的要求

在架构边界、接口契约、VI 文档、编码风格、测试、配置管理、错误处理等方面满足本大纲约定的工程标准，实现过程规范化、模块可复用、接口统一、质量可验证。

# 3 标准化目标

定量目标：

# 4 标准实施要求

## 4.1 一般要求

## 4.2 重大标准实施要求（须专项方案并报审）

## 4.3 标准选用范围（核心清单）

本表为本软件**必须贯彻实施的标准/规范清单**，是审查“要求贯彻的标准均已贯彻”的判据。

| 序号 | 类别 | 标准/规范 | 名称/内容 | 贯彻阶段 | 责任 | 落地载体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程 | GB/T 8566 | 软件生存周期过程 | 全周期 | 项目负责人 | 阶段划分与评审 |
| 2 | 质量 | GB/T 25000.51 / ISO/IEC 25010 | 系统与软件质量要求与评价 | 设计/测试 | 质量负责人 | 质量模型与测试 |
| 3 | 文档 | GB/T 8567 | 计算机软件文档编制规范 | 各阶段 | 文档负责人 | 文档集 |
| 4 | 架构 | 项目架构约定 | QMH + 生产者/消费者 + HAL，UI/逻辑分离 | 设计/实现 | 架构负责人 | 项目模板与 ADR |
| 5 | 编码 | LabVIEW 编程风格指南 + VI Analyzer | VI 命名、连线板、错误簇、文档 | 实现 | 开发组 | VI Analyzer 配置 |
| 6 | 采集 | NI-DAQmx 编程规范 | 数据采集任务管理 | 实现 | 开发组 | DAQ 驱动 VI |
| 7 | 仪器 | SCPI（IEEE 488.2 / IEC 60488）+ VISA | 仪器命令与通信 | 实现 | 开发组 | 仪器驱动 VI |
| 8 | 仪器 | IVI | 可互换虚拟仪器驱动 | 实现 | 开发组 | IVI 驱动封装 |
| 9 | 接口 | 数据文件格式（TDMS / CSV） | 数据存储与交换契约 | 设计/实现 | 开发组 | 文件 I/O VI |
| 10 | 测试 | Caraya 单元测试框架 | 单元与回归测试 | 测试 | 测试组 | Caraya 测试套件 |
| 11 | 构建 | Application Builder（exe + msi） | 桌面打包与安装 | 交付 | 构建负责人 | 安装包 |
| 12 | 配置 | 版本管理与变更日志 | SVN + Git + LVCompare/LVMerge | 全程 | 配置管理员 | 仓库/发布说明 |

## 4.4 复用与第三方件选用范围（LabVIEW 侧）

# 5 软件通用化、系列化、组合化及接口、互换性要求

# 6 软件文档体系要求

依据 GB/T 8567 与 LabVIEW 实际，建立下列文档体系（管理类/技术类/操作类）：

| 类别 | 文件 | 对应标准/规范 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 本大纲 | 本文 | 全程 |
| 管理 | 软件配置管理计划 | 配置管理实践 | 全程 |
| 管理 | 软件质量保证计划 | 质量实践 | 全程 |
| 技术 | 需求/设计规格说明 | GB/T 8567 | 需求/设计 |
| 技术 | 架构决策记录（ADR） | 项目约定 | 设计 |
| 技术 | VI 文档（VI 描述/连线板/帮助） | LabVIEW 风格指南 | 实现 |
| 技术 | 仪器命令/SCPI 规约 | 设备控制 | 实现 |
| 技术 | 数据格式（TDMS/CSV）规约 | 存储契约 | 设计/实现 |
| 操作 | 用户手册 | GB/T 8567 | 交付 |
| 操作 | 集成冒烟清单 / HIL 验证计划 | 验证 | 测试 |

# 7 图样和技术文件要求

## 7.1 完整性、正确性、统一性

## 7.2 管理要求

# 8 标准化工作范围和研制各阶段主要工作

本表对应审查结论“软件开发各阶段严格按照大纲要求开展标准化工作”，是各阶段标准化任务策划依据。

| 阶段 | 标准化主要工作 | 输出/证据 |
| --- | --- | --- |
| 需求/规划 | 编制本大纲；明确标准选用范围与目标；确定架构（QMH + 生产者/消费者 + HAL）与复用策略 | 本大纲、架构决策 ADR、需求规格 |
| 设计 | 定义仪器 SCPI/数据 TDMS 契约；重大标准（架构边界、HAL、错误处理）专项落实；规格文档化 | 规格说明、接口规约 |
| 实现 | 编码风格贯彻（VI Analyzer）；UI/逻辑分离；配置外部化；第三方包版本锁定 | VI、VI Analyzer 报告、依赖清单 |
| 测试 | 单元/回归（Caraya）、硬件在环（HIL）；数据格式与接口契约符合性校验；标准化问题归零 | 测试报告、问题闭环表 |
| 验收/交付 | 文档体系完整性核查；生产构建规范（exe+msi）；版本与变更日志；标准化审查报告 | 安装包、发布说明、审查报告 |

# 9 标准化工作协调管理要求

# 10 标准贯彻实施情况结论

# 附录 A 软件标准化文件体系表（LabVIEW）

（同第 6 章表格，此处作为受控归档索引。）

# 附录 B 标准贯彻实施问题闭环记录表

| 编号 | 问题描述 | 关联标准/规范 | 提出阶段 | 责任 | 处理措施 | 归零确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 部分采集 VI 未全程连线错误簇，存在静默丢弃风险 | LabVIEW 风格指南 | 实现 | 开发组 | 补全错误簇连线并加入 VI Analyzer 检查项 | 已归零 |
| Q-02 | 探针解算逻辑在多处存在拷贝，违反单一真相原则 | 复用与第三方件选用范围（4.4） | 实现 | 架构负责人 | 抽取为统一算法库（.lvlib），各处引用 | 已归零 |
| Q-03 | 前面板直接操作 VISA 资源，违反 UI/逻辑分离 | 架构约定（4.2） | 设计/实现 | 架构负责人 | 改为经设备驱动 VI 接口访问 | 已归零 |
| Q-04 | 数据文件列序/单位在不同模块不一致 | 数据格式（TDMS/CSV）契约 | 实现 | 开发组 | 统一由文件 I/O VI 定义并加测试保护 | 已归零 |
| Q-05 | 生产构建未禁用调试、未嵌入版本信息 | 生产构建规范（4.2） | 交付 | 构建负责人 | 修正 Application Builder 配置并复核 | 已归零 |

本大纲经编制（武振宇）、校对（张佳伟）、标准化审查（李成旭）、批准（王宇）会签后发布执行，作为流场测试系统（LabVIEW）软件研制各阶段标准化工作的受控依据。