## 校准结果
|  |  |  | 证书编号： |  |  |  |  | Example | Unqualified | Qualified
|  |  |  | Certificate No. | [5 empty] | 0.054% | 0.01%
校准结果 | [5 empty] | 结果分析
Results of Calibration | [5 empty] | Results analysis
[6 empty] | Equipment Number： |  | Calibration Date： |  | Unit： | psi
[6 empty] | Accuracy： | 0.05 | Min(Range)： | 0 | Max(Range)： | 100
Channel number： | CH1 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH1
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH2 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH2
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH3 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH3
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH4 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH4
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH5 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH5
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH6 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH6
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH7 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH7
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH8 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH8
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH9 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH9
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH10 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH10
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH11 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH11
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH12 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH12
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH13 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH13
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH14 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH14
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH15 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH15
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
Channel number： | CH16 |  | Unit： | psi |  | Channel number： | CH16
Standard pressure | Standard pressure |  | Indication error | Return error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /FS | max | 丨Return error丨 /FS | max | Notes
| Forward stroke | Backward stroke |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
以下空白
Blank Below