## 校准结果
|  |  | Certificate No.: | [5 empty] | Example | Unqualified | Qualified
[10 empty] | 0.054% | 0.01%
Results of Calibration | [5 empty] | Results analysis
[6 empty] | Equipment No.： |  | Cal Date： |  | Unit： | psi
[6 empty] | Accuracy： | 0.05 | Min(Range)： | 0 | Max(Range)： | 100
Channel Number: | CH1 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH1
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH2 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH2
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH3 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH3
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH4 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH4
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH5 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH5
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH6 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH6
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH7 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH7
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH8 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH8
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH9 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH9
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH10 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH10
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH11 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH11
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH12 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH12
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH13 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH13
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH14 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH14
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH15 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH15
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Channel Number: | CH16 |  | Unit： | psi |  | Channel Number: | CH16
Standard pressure | Pressure value of the device under test |  | Indication Error | Hysteresis Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | 丨Hysteresis Error丨 /Full Scale | max | Notes
| Forward stroke | Return stroke |  |  |  | （psi）
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.014 | 1 | 1% | 11% | 0% | 0%
2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.014 | 2 | 2% |  | 0%
3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.014 | 3 | 3% |  | 0%
4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.014 | 4 | 4% |  | 0%
5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.014 | 5 | 5% |  | 0%
6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.014 | 6 | 6% |  | 0%
7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.014 | 7 | 7% |  | 0%
8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.014 | 8 | 8% |  | 0%
9 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0.014 | 9 | 9% |  | 0%
10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0.014 | 10 | 10% |  | 0%
11 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.014 | 11 | 11% |  | 0%
Blank Below