## 校准结果
|  | Certificate No.: |  |  |  |  | Example | Unqualified | Qualified
[8 empty] | 0.054% | 0.01%
Results of Calibration |  |  |  | Results analysis
|  |  |  | Equipment No.： |  | Cal Date： |  | Unit： | psi
|  |  |  | Accuracy： | 0.05 | Min(Range)： | 0 | Max(Range)： | 100
Channel Number: | CH1 | Unit: | psi | Channel Number: | CH1
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH2 | Unit: | psi | Channel Number: | CH2
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH3 | Unit: | psi | Channel Number: | CH3
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH4 | Unit: | psi | Channel Number: | CH4
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH5 | Unit: | psi | Channel Number: | CH5
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH6 | Unit: | psi | Channel Number: | CH6
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH7 | Unit: | psi | Channel Number: | CH7
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH8 | Unit: | psi | Channel Number: | CH8
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH9 | Unit: | psi | Channel Number: | CH9
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH10 | Unit: | psi | Channel Number: | CH10
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH11 | Unit: | psi | Channel Number: | CH11
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH12 | Unit: | psi | Channel Number: | CH12
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH13 | Unit: | psi | Channel Number: | CH13
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH14 | Unit: | psi | Channel Number: | CH14
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH15 | Unit: | psi | Channel Number: | CH15
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Channel Number: | CH16 | Unit: | psi | Channel Number: | CH16
Standard pressure | Pressure value of the device under test | Indication Error | U（%FS） （k=2） | Standard pressure | 丨Indication error丨 /Full Scale | max | Notes
（psi）
1 | 0 | -1 | 0.014 | 1 | 1% | 11%
2 | 0 | -2 | 0.014 | 2 | 2%
3 | 0 | -3 | 0.014 | 3 | 3%
4 | 0 | -4 | 0.014 | 4 | 4%
5 | 0 | -5 | 0.014 | 5 | 5%
6 | 0 | -6 | 0.014 | 6 | 6%
7 | 0 | -7 | 0.014 | 7 | 7%
8 | 0 | -8 | 0.014 | 8 | 8%
9 | 0 | -9 | 0.014 | 9 | 9%
10 | 0 | -10 | 0.014 | 10 | 10%
11 | 0 | -11 | 0.014 | 11 | 11%
Blank Below