## 校准结果
|  |  |  | 证书编号： |  |  |  |  | 示例 | 不合格 | 合格
|  |  |  | Certificate No. | [5 empty] | 0.054% | 0.01%
校准结果 | [5 empty] | 结果分析
Results of Calibration | [5 empty] | Results analysis
[6 empty] | 设备编号： |  | 校准日期： |  | 校准单位： | psi
[6 empty] | 准确度等级： | 0.05 | Min量程： | 0 | Max量程： | 100
通道编号： | CH1 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH1
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH2 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH2
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH3 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH3
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH4 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH4
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH5 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH5
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH6 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH6
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH7 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH7
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH8 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH8
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH9 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH9
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH10 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH10
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH11 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH11
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH12 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH12
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH13 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH13
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH14 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH14
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH15 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH15
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
通道编号： | CH16 |  | 单位： | psi |  | 通道编号： | CH16
标准压力值 | 被校设备显示值 |  | 示值误差 | 回程误差 | U（%FS） （k=2） | 标准压力值 | 丨示值误差丨 /满量程 | max | 丨回程误差丨 /满量程 | max | 备注
| 正行程示值 | 反行程示值 |  |  |  | （psi）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0% |  | 0%
以下空白
Blank Below